国家能源局华北监管局文件

华北监能安全〔2015〕178号

# 华北能源监管局关于印发《华北区域

# 电力企业应急预案评审与备案实施细则》的通知

华北区域各有关电力企业：

为规范电力企业应急预案管理工作，完善电力企业应急预案体系，增强电力企业应急预案的科学性、针对性、实效性和可操作性，提高电力企业应急管理水平和应急能力，根据国家能源局《电力企业应急预案管理办法》和《电力企业应急预案评审与备案细则》，华北能源监管局编制了《华北区域电力企业应急预案评审与备案实施细则》，现印发给你们，请遵照实施。

请各单位严格按照能源局相关文件要求和本细则规定，做好应急预案评审和备案工作。本细则在实施过程中，如有问题请与我局沟通联系。

华北能源监管局

我1组并网安全性评价报告评审意见的通知
文                    审查暂行规定》的通知2015年6月3日

（联系人：王彩雄，010-51967080，13520048557，wangcx@nea.gov.cn）

华北区域电力企业应急预案

评审与备案实施细则

第一章　总则

第一条　为进一步规范华北区域电力企业应急预案管理工作，依据《电力企业应急预案管理办法》、《电力企业应急预案评审与备案细则》，结合华北区域实际，制定本实施细则。

第二条　本实施细则适用于华北区域电力企业综合应急预案，自然灾害类专项应急预案，事故灾害类专项应急预案的评审和备案工作。

公共卫生事件类，社会安全事件类专项应急预案以及电力企业现场处置方案的评审工作可参照本细则执行。

电力企业针对特定风险编制的相关应急预案按本细则的规定进行评审和备案。

第三条　国家能源局华北监管局（以下简称华北能源监管局）负责对华北区域电力企业应急预案管理进行监督和指导，负责组建华北区域电力应急专家库，负责电力应急专家的聘任、应急专业培训工作。

华北能源监管局天津、河北、内蒙古业务办在授权范围内，分别负责对天津市、河北省南部、内蒙古自治区中西部电力企业应急预案管理工作进行监督和指导。

第四条　电力企业是应急预案管理工作的责任主体，应当按照有关法律法规和本细则的规定，建立健全应急预案管理制度，完善应急预案体系，规范开展应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练、修订等工作，保障应急预案的有效实施。

第二章 预案评审

第五条　电力企业应当根据《电力企业应急预案管理办法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》及相关文件规定，结合企业自身特点，规范完成预案编制工作，并按照本细则规定的评审方法、评审程序和评审要点及时组织开展应急预案评审工作，以确保应急预案的合法性、完整性、针对性、实用性、科学性、可操作性和衔接性。

第六条　评审工作由编制应急预案的电力企业或其上级单位组织。组织应急预案评审的单位应组建评审专家组，按照《电力企业应急预案评审与备案细则》的相关要求对应急预案进行形式评审和要素评审。涉及厂网协调和社会联动的应急预案评审，可邀请预案涉及的有关政府部门，能源监管机构和相关单位人员参加。

电力企业也可以电力企业也可依据本单位实际情况，委托第三方机构组织评审工作。

第七条  评审专家由华北区域电力应急专家库中的专家组成，参加应急预案评审的专家人数应不少于3人。

第八条  应急预案评审前，电力企业应落实参加评审的人员，将本单位编写的应急预案及有关评审资料（包括附表1-4）提前7日送达相关评审专家。

- 应急预案评审包括形式评审和要素评审。

（一）形式评审。依据有关行业规范，对应急预案的层次结构、内容格式、语言文字、附件项目以及编制程序等内容进行审查，重点审查应急预案的规范性和编制程序（见附表1）。

（二）要素评审。依据有关行业规范，从合法性、完整性、针对性、实用性、科学性、操作性和衔接性等方面对应急预案进行评审。为细化评审，采用列表方式分别对应急预案的要素进行评审。评审时，将应急预案的要素内容与评审表（见附表2、3、4）中所列要素的内容进行对照，判断是否符合有关要求，指出存在问题及不足。

第十条  应急预案评审采用符合、基本符合、不符合三种意见进行判定。判定为基本符合和不符合的项目，评审专家应给出具体修改意见或建议。

评审专家组所有成员应按照“谁评审、谁签字、谁负责”的原则，对每个预案的评审意见（见附表5）分别进行签字确认。

第十一条  电力企业应急预案评审应当形成评审会议纪要，至少应包括以下内容：

（一）应急预案名称；

（二）评审地点、时间、参会人员信息；

（三）专家组书面评审意见（附表1-5）；

（四）参会人员（签名）。

第十二条  专家组会议评审意见要求重新组织评审的，电力企业应当按要求修订后重新组织评审。

第十三条  电力企业应急预案经评审合格后，由电力企业主要负责人签署印发。

第三章 预案备案

第十四条　电力企业应当在应急预案正式签署印发后20个工作日内，将本单位相关应急预案按以下规定进行备案：

（一） 网、省级电网企业；五大发电集团以及其他含有发电业务的中央企业的华北区域分（子）公司；注册地在华北区域、资产跨区域的中央企业各电力业务分（子）公司；北京市、天津市、河北省、内蒙古自治区含有发电业务的地方能源（投资）企业向华北能源监管局备案。

（二） 北京市、冀北地区地调以上调度的发电企业、地（市）级以上的供电企业、工期两年以上电力建设工程的建设单位向华北能源监管局备案。

（三） 天津、河北南部、内蒙古自治区中西部我局监管范围内地调以上调度的发电企业、地（市）级以上的供电企业、工期两年以上电力建设工程的建设单位向属地业务办备案。

（四） 政府其他有关部门对应急预案有备案要求的，应同时报备。

第十五条　电网企业应急预案备案内容详见附录A，发电企业应急预案备案内容详见附录B，电力建设工程的建设企业应急预案备案内容详见附录C；电力企业针对特定风险特点编制的有可能造成严重后果的电力安全生产事故的其他预案也应进行备案。

第十六条  电力企业进行应急预案备案时，应按下列要求报送华北能源监管局或属地各业务办备案：

(一) 登录预案报备管理系统（dzzw.powersafety.com.cn）进行网上申请，填写应急预案备案申请表（附表6），提交以下电子文本：

（1）本单位应急预案目录；

（2）应急预案形式评审表（附表1）、应急预案评审意见的扫描件；

（3）应急预案签署印发文件首页的扫描件。

（二）上述电子文本的书面文件应同时报送至华北能源监管局或属地各业务办。

第十七条  华北能源监管局及各业务办通过预案报备管理系统对电力企业提交的申请按下列规定办理：

（一）申请材料不齐全或者不符合要求的，应当在10个工作日内一次性告知申请单位需要补正的全部内容；

（二）申请材料齐全，符合要求或者按照要求全部补齐的，自收到申请材料或者全部补齐材料之日起即为受理。

第十八条  华北能源监管局及各业务办应当自受理电力企业应急预案备案申请之日起，对申请材料进行备案审查，并于15个工作日内提出审查意见，决定是否准予备案登记。

对于予以备案登记的，应当通知申请单位，并说明需要报送的应急预案；对于不予备案登记的，应当要求企业完善后重新备案。

第十九条  电力企业接到予以备案登记的通知后，应及时将以下材料刻盘并送至华北能源监管局或属地业务办：

（一）应急预案备案申请表；

（二）应急预案目录；

（三）应急预案形式评审表的扫描件；

（四）专家评审意见的扫描件；

（五）应急预案发布相关文件的扫描件；

（六）需要报送的应急预案的电子文档。

第二十条  华北能源监管局及各业务办将电力企业应急预案报备材料存档，并填写《电力企业应急预案登记表》（见附表8），同时在预案报备管理系统上录入登记信息。

办理备案登记及审查不得收取任何费用。

第二十一条  《电力企业应急预案备案登记表》由备案部门和电力企业分别存档。

第二十二条  电力企业每三年至少对本单位应急预案进行一次修订。应急预案修订涉及应急指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、事件分级标准等关键要素的，修订工作应参照《电力企业应急预案管理办法》和本细则规定的预案编制、评审与公布、备案程序组织进行。仅涉及一般要素的，修订程序可根据情况适当简化。

第二十三条   华北能源监管局不定期督查和重点抽查电力企业应急预案编制和评审情况。对评审过程存在不规范行为的，责令其改正；发现弄虚作假的，则撤销备案。

第四章 附  则

第二十四条  本实施细则所称电力企业，是指以从事发电、输电、供电生产和电力建设等为主营业务的企业。

第二十五条  核电站涉及核事件的应急预案评审与备案工作不适用于本办法。

第二十六条  本办法自发布之日起施行。原华北电力监管局《华北区域电力应急预案评审和备案实施办法（试行）》同时废止。

# 附表 1

# 电力企业应急预案形式评审表

| 评审项目 | 评审内容及要求 | 评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 |
| 封 面 | 应急预案版本号、应急预案名称、生产经营单位名称、发布日期等内容。 |  |  |  |
| 批准页 | 1. 对应急预案实施提出具体要求。 2. 发布单位主要负责人签字或单位盖章。 |  |  |  |
| 目 录 | 1. 页码标注准确（预案简单时目录可省略）。 2. 层次清晰，编号和标题编排合理。 |  |  |  |
| 正 文 | 1. 文字通顺、语言精炼、通俗易懂。 2. 结构层次清晰，内容格式规范。 3. 图表、文字清楚，编排合理（名称、顺序、大小等）。 4. 无错别字，同类文字的字体、字号统一。 |  |  |  |
| 附 件 | 1. 附件项目齐全，编排有序合理。 2. 多个附件应标明附件的对应序号。 3. 需要时，附件可以独立装订。 |  |  |  |
| 编制过程 | 1. 成立应急预案编制工作组。 2. 全面分析本单位危险因素，确定可能发生的事故类型及危害程度。 3. 针对危险源和事故危害程度，制定相应的防范措施。 4. 客观评价本单位应急能力，掌握可利用的社会应急资源情况。 5. 制定相关专项预案和现场处置方案，建立应急预案体系。 6. 充分征求相关部门和单位意见，并对意见及采纳情况进行记录。 7. 必要时与相关专业应急救援单位签订应急救援协议。 8. 应急预案经过评审或论证。 9. 重新修订后评审的，一并注明。 |  |  |  |

评审专家签字：

# 附表 2

电力企业综合应急预案要素评审表

| 评审项目 |  | 评审内容及要求 | 评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 |
| 总则 | 编制目的 | 目的明确，简明扼要。 |  |  |  |
|  | 编制依据 | 1. 引用的法规标准合法有效。 2. 明确相衔接的上级预案，不得越级引用应急预案。 |  |  |  |
|  | 应急预案 体系＊ | 1. 能够清晰表述本单位及所属单位应急预案组成和衔接关系（推荐使用图表）。 2. 能够覆盖本单位及所属单位可能发生的事故类型。 |  |  |  |
|  | 应急工作 原则 | 1. 符合国家有关规定和要求。 2. 结合本单位应急工作实际。 |  |  |  |
| 适用范围＊ |  | 范围明确，适用的事故类型和响应级别合理。 |  |  |  |
| 危险性 分析 | 生产经营单位概况 | 1. 明确有关设施、装置、设备以及重要目标场所的布局等情况。 2. 需要各方应急力量（包括外部应急力量）事先熟悉的有关基本情况和内容。 |  |  |  |
|  | 危险源辨识与风险分析＊ | 1. 能够客观分析本单位存在的危险源及危险程度。 2. 能够客观分析可能引发事故的诱因、影响范围及后果。 |  |  |  |
| 组织机构及 职责＊ | 应急组织 体系 | 1. 能够清晰描述本单位的应急组织体系（推荐使用图表）。 2. 明确应急组织成员日常及应急状态下的工作职责。 |  |  |  |
|  | 指挥机构及职责 | 1. 清晰表述本单位应急指挥体系。 2. 应急指挥部门职责明确。 3. 各应急救援小组设置合理，应急工作明确。 |  |  |  |
| 预防与预警 | 危险源管理 | 1. 明确技术性预防和管理措施。 2. 明确相应的应急处置措施。 |  |  |  |
|  | 预警行动 | 1. 明确预警信息发布的方式、内容和流程。 2. 预警级别与采取的预警措施科学合理。 |  |  |  |
|  | 信息报告 与处置＊ | 1. 明确本单位24小时应急值守电话。 2. 明确本单位内部信息报告的方式、要求与处置流程。 3. 明确事故信息上报的部门、通信方式和内容时限。 4. 明确向事故相关单位通告、报警的方式和内容。 5. 明确向有关单位发出请求支援的方式和内容。 6. 明确与外界新闻舆论信息沟通的责任人以及具体方式。 |  |  |  |
| 应急 响应 | 响应分级＊ | 1. 分级清晰，且与上级应急预案响应分级衔接。 2. 能够体现事故紧急和危害程度。 3. 明确紧急情况下应急响应决策的原则。 |  |  |  |
| 应急 响应 | 响应程序＊ | 1. 立足于控制事态发展，减少事故损失。 2. 明确救援过程中各专项应急功能的实施程序。 3. 明确扩大应急的基本条件及原则。 4. 能够辅以图表直观表述应急响应程序。 |  |  |  |
|  | 应急结束 | 1. 明确应急救援行动结束的条件和相关后续事宜。 2. 明确发布应急终止命令的组织机构和程序。 3. 明确事故应急救援结束后负责工作总结部门。 |  |  |  |
| 后期处置 |  | 1. 明确事故发生后，污染物处理、生产恢复、善后赔偿等内容。 2. 明确应急处置能力评估及应急预案的修订等要求。 |  |  |  |
| 保障措施＊ |  | 1. 明确相关单位或人员的通信方式，确保应急期间信息通畅。 2. 明确应急装备、设施和器材及其存放位置清单，以及保证其有效性的措施。 3. 明确各类应急资源，包括专业应急救援队伍、兼职应急队伍的组织机构以及联系方式。 4. 明确应急工作经费保障方案。 |  |  |  |
| 培训与演练＊ |  | 1. 明确本单位开展应急管理培训的计划和方式方法。 2. 如果应急预案涉及周边社区和居民，应明确相应的应急宣传教育工作。 3. 明确应急演练的方式、频次、范围、内容、组织、评估、总结等内容。 |  |  |  |
| 附则 | 应急预案 备案 | 1. 明确本预案应报备的有关部门（上级主管部门及地方政府有关部门）和有关抄送单位。 2. 符合国家关于预案备案的相关要求。 |  |  |  |
|  | 制定与修订 | 1. 明确负责制定与解释应急预案的部门。 2. 明确应急预案修订的具体条件和时限。 |  |  |  |
| 注：“＊”代表应急预案的关键要素。 |  |  |  |  |  |

评审专家签字：

# 附表 3

电力企业专项应急预案要素评审表

| 评审项目 |  | 评审内容及要求 | 评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 |
| 事故类型和危险程度分析＊ |  | 1. 能够客观分析本单位存在的危险源及危险程度。 2. 能够客观分析可能引发事故的诱因、影响范围及后果。 3. 能够提出相应的事故预防和应急措施。 |  |  |  |
| 组织机构及职责＊ | 应急组织体系 | 1. 能够清晰描述本单位的应急组织体系（推荐使用图表）。 2. 明确应急组织成员日常及应急状态下的工作职责。 |  |  |  |
|  | 指挥机构及职责 | 1. 清晰表述本单位应急指挥体系。 2. 应急指挥部门职责明确。 3. 各应急救援小组设置合理，应急工作明确。 |  |  |  |
| 预防与 预警 | 危险源 监控 | 1. 明确危险源的监测监控方式、方法。 2. 明确技术性预防和管理措施。 3. 明确采取的应急处置措施。 |  |  |  |
|  | 预警行动 | 1. 明确预警信息发布的方式及流程。 2. 预警级别与采取的预警措施科学合理。 |  |  |  |
| 信息报告程序＊ |  | 1. 明确24小时应急值守电话。 2. 明确本单位内部信息报告的方式、要求与处置流程。 3. 明确事故信息上报的部门、通信方式和内容时限。 4. 明确向事故相关单位通告、报警的方式和内容。 5. 明确向有关单位发出请求支援的方式和内容。 |  |  |  |
| 应急响应＊ | 响应 分级 | 1. 分级清晰合理，且与上级应急预案响应分级衔接。 2. 能够体现事故紧急和危害程度。 3. 明确紧急情况下应急响应决策的原则。 |  |  |  |
|  | 响应 程序 | 1. 明确具体的应急响应程序和保障措施。 2. 明确救援过程中各专项应急功能的实施程序。 3. 明确扩大应急的基本条件及原则。 4. 能够辅以图表直观表述应急响应程序。 |  |  |  |
|  | 处置 措施 | 1. 针对事故种类制定相应的应急处置措施。 2. 符合实际，科学合理。 3. 程序清晰，简单易行。 |  |  |  |
| 应急物资与 装备保障＊ |  | 1. 明确对应急救援所需的物资和装备的要求。 2. 应急物资与装备保障符合单位实际，满足应急要求。 |  |  |  |
| 注：“＊”代表应急预案的关键要素。如果专项应急预案作为综合应急预案的附件，综合应急预案已经明确的要素，专项应急预案可省略。 |  |  |  |  |  |

评审专家签字：

# 附表 4

电力企业应急预案附件要素评审表

| 评审项目 | 评审内容及要求 | 评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 |
| 有关部门、机构或人员的联系方式 | 1. 列出应急工作需要联系的部门、机构或人员至少两种以上联系方式，并保证准确有效。 2. 列出所有参与应急指挥、协调人员姓名、所在部门、职务和联系电话，并保证准确有效。 |  |  |  |
| 重要物资装备 名录或清单 | 1. 以表格形式列出应急装备、设施和器材清单，清单应当包括种类、名称、数量以及存放位置、规格、性能、用途和用法等信息。 2. 定期检查和维护应急装备，保证准确有效。 |  |  |  |
| 规范化格式文本 | 给出信息接报、处理、上报等规范化格式文本，要求规范、清晰、简洁。 |  |  |  |
| 关键的路线、标识和图纸 | 1. 警报系统分布及覆盖范围。 2. 重要防护目标一览表、分布图。 3. 应急救援指挥位置及救援队伍行动路线。 4. 疏散路线、重要地点等标识。 5. 相关平面布置图纸、救援力量分布图等。 |  |  |  |
| 相关应急预案名录、协议或备忘录 | 列出与本应急预案相关的或相衔接的应急预案名称、以及与相关应急救援部门签订的应急支援协议或备忘录。 |  |  |  |
| 注：附件根据应急工作需要而设置，部分项目可省略。 |  |  |  |  |

评审专家签字：

# 附表 5

| 电力企业应急预案评审意见表 单位名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急预案名称 |  |  |  |
| 应急预案编制人员 |  |  |  |
| 应急预案评审专家 |  |  |  |
| 修改意见及建议（版面不够可转背页）： XX年XX月XX日，XX公司在XX（地点）召开了XX应急预案专家评审会议。 评审专家组参照《电力企业应急预案评审与备案细则》，从合法性、完整性、针对性、实用性、科学性、操作性和衔接性等方面，对应急预案的层次结构、语言文字、要素内容、附件项目等进行了系统的审查，并查看了应急预案桌面演练的记录，形成如下评审意见： 一、XXX 二、XXX 三、XXX 评审专家组一致认为，XXX。 |  |  |  |
| 评审专家组（签字）： |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |
| 备注 |  |  |  |

# 附表 6

电力企业应急预案备案申请表

| 单位名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传 真 |  | 电子邮箱 |  |
| 单位地址 |  | 邮政编码 |  |
| 应急预案编制、评审基本信息 | 应急预案编写人员： 编制日期： 年 月 日 |  |  |
|  | 应急预案评审前桌面演练情况（需说明演练预案名称、参与人员、日期等情况）： |  |  |
|  | 应急预案评审人员： 评审日期： 年 月 日 |  |  |
|  | 根据评审意见，我单位对应急预案进行了修订完善，并于 年 月 日由 签署印发。 |  |  |
| 根据《电力企业应急预案管理办法》、《电力企业应急预案评审与备案细则》、《华北区域电力企业应急预案管理实施细则》，现将我单位编制的： 等预案报上，请予备案。 （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |

# 附表 7

电力企业应急预案备案登记表

备案编号：

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 邮政编码 |  |
| 法定代表人 |  | 经办人 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 你单位上报的：. 经形式审查符合要求，准予备案。 （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |

注：应急预案备案编号由“NY”加县级及以上行政区划代码（6位）、年份（4位）和流水序号（3位）组成。

附录A

电网企业应急预案备案目录

一、综合应急预案

二、专项应急预案（应包括但不限于以下方面）

（一）自然灾害类

1．防汛、防台、防强对流天气应急预案；

2．防雨雪冰冻应急预案；

3．防大雾应急预案；

4．防地震灾害应急预案；

5．防地质灾害应急预案；

（二）事故灾难类

1．人身事故应急预案；

2．大面积停电应急预案

3．电网事故应急预案；

4．电网黑启动应急预案；

5．电力设备事故应急预案；

6．大型施工机械事故应急预案；

7．电力网络信息系统安全事故应急预案；

附录B

发电企业应急预案备案目录

一、综合应急预案

二、专项应急预案（应包括但不限于以下方面）

（一）自然灾害类

1．防汛、防台、防强对流天气应急预案；

2．防雨雪冰冻应急预案；

3．防大雾应急预案；

4．防地震灾害应急预案；

5．防地质灾害应急预案；

（二）事故灾难类

1．人身事故应急预案；

2．发电厂全停事故应急预案；

3．电力设备事故应急预案；

4．垮坝事故应急预案（水电）；

5．大型施工机械事故应急预案；

6．电力网络信息系统安全事故应急预案；

7．燃料供应紧缺事件应急预案；

附录C

电力建设企业应急预案备案目录

一、综合应急预案

二、专项应急预案（应包括但不限于以下方面）

（一）自然灾害类

1．防汛、防雪、防极端对流天气应急预案；

2．防地震灾害、地质灾害应急预案；

（二）电力事故类

3．人身事故应急预案；

4．大型机械事故应急预案；

华北能源监管局综合处 2015年6月3日印发